ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych pn:

Przebudowa głównego wejścia do budynku PCPR w Zawierciu oraz przebudowy istniejących sanitariatów w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

1. Określenie przedmiotu zamówienia i warunków, które mają być wykonane w ramach umowy.

Przedmiot zamówienia szczegółowo określa przedmiar robót (załącznik nr 1 do zapytania

ofertowego), który zawiera m.in.:

1. Ciągi komunikacyjne:

- położenie posadzki antypoślizgowej w 3 pokojach i na korytarzu

- poszerzenie drzwi wejściowych do pokoi

2.  Sanitariat dla osób niepełnosprawnych:

- wydzielenie pomieszczenia-zamontowanie  stolarki drzwiowej o szer.min.90 cm

- ułożenie posadzki antypoślizgowej

- montaż pochwytów dla niepełnosprawnych

- montaż w-c oraz umywalki przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

- wykonanie niezbędnych prac budowlanych

3. Przebudowa wejścia:

- zmiana drzwi wejściowych, poszerzenie podestu, likwidacja progu

4. Wykonanie podłoża i ułożenie wykładziny antypoślizgowej w pokojach zgodnie z projektem.

Zgodnie z projektem budowlanym z dnia 15.03.2019r zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na

budowę Decyzja Nr 175/2019 z dnia 15.03.2019r.

2. O udzielenie zamówienia  mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia

działalności  jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu

robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 złotych brutto każda.

b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje osobami

zdolnymi do wykonywania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, i kwalifikacje

zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone,

a w szczególności: osobą która będzie pełniła kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi niezbędne do prowadzenia robót objętych przedmiotem

zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że: posiada ubezpieczenie

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot

zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100 000 zł w postaci opłaconej polisy.

3.  Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków do oferty należy dołączyć następujące

dokumenty:

a) formularz oferty- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

b) wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności

odpowiedzialnych  za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi,  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 3 do

zapytania ofertowego,

c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień –

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

d) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów określających,

czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i prawidłowo ukończone – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

e) opłaconą polisę, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia,

f) oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu – załącznik nr 6 do zapytania

ofertowego

g) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaj ą wpisu do rejestru lub

ewidencji, w celu wykazania podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż

6 miesięcy  przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

h) oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 7 do zapytania ofertowego

i) projekt umowy- załącznik nr 8 do zapytania ofertowego

4. Gwarancja i rękojmia.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres

minimum 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego odbioru robót.

Wykonawca udziela rękojmi na roboty budowlane na okres 60 miesięcy

5. Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie.

6. Oznaczenie wg CPV: 45 45 00 00-6 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

7. Termin realizacji zamówienia

rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy,przekazania terenu budowy

zakończenie: 15.12.2019 rok

8.  Informacje dot. zamówienia można uzyskać u Adamczyk Mariola Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu ul. Daszyńskiego 4, pok. 7 tel. 32 67 107 48 w godz. od 7.00 do 16.00 poniedziałku od 7.00 – 15.00 wtorek-czwartek, od 7.00 – 14.00 piątek.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

Oferta na Przebudowę głównego wejścia do budynku PCPR w Zawierciu oraz przebudowy

istniejących sanitariów w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych

do dnia 27.09.2019rdo godz. 14.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Zawierciu ul. Daszyńskiego 4 pok. nr 7 – sekretariat, lub pocztą elektroniczną na adres

seretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl opatrzoną podpisem elektronicznym weryfikowanym

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki do oferty winny być podpisane przez osobę lub

osoby wymienione w dokumencie określającym status prawny Wykonawcy lub osobę wskazaną

Zamawiającemu w pełnomocnictwie oraz opatrzone adnotacją „Za zgodność z oryginałem”

w przypadku przedkładania kserokopii.

Przed sporządzeniem oferty należy zapoznać się z zasadami określonymi
    w niniejszym zapytaniu ofertowym  – złożenie oferty jest jednoznaczne
    z akceptacją zasad prowadzenia niniejszego zamówienia.

9..  Opis kryteriów jakimi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty.

a) cena – 100%

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami

i obciążeniami. Punkty przyznane za kryterium cena będą liczone wg. wzoru:

Cmin
      Pc = (------------) x  (100%)) x100
	        C

PC- oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
        C min – najniższa cena ofertowa 
        C – cena oferty badanej

100 –współczynnik stały

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia podana w formularzu

oferty. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę.
       O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie – pocztą

elektroniczną lub faksem oraz umieści informację na stronie

www.bip.pcpr.zawiercie.powiat.finn.pl

10. Dodatkowe informacje

1.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.  Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki do oferty winny być podpisane przez osobę lub

osoby wymienione w dokumencie określającym status prawny Wykonawcy lub osobę wskazaną

w pełnomocnictwie.

5.  Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6.  W trakcie prowadzonego postępowania Zamawiający może żądać od Wykonawcy złożenia                wyjaśnień lub uzupełnienia wadliwych dokumentów, które zostały załączone do oferty.

7. Informacja o wybraniu najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania zostanie

umieszczona na stronie internetowej www.bip.pcpr.zawiercie.powiat.finn.pl

8. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.
9. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

10. Zamawiający może unieważnić niniejsze zamówienie bez podania przyczyny unieważnienia.

11.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji usługi

z przyczyn od niego niezależnych do 20% wartości usługi określonej w umowie.

12 .Wykonawca przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę

składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

11.Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji
    z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż

przewidziana w budżecie.

12.Tryb udzielenia zamówienia.

1.  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady

konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.
2.  Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania  w sprawie zamówienia publicznego

przeprowadzonego na podstawie  § 10  Regulaminu udzielania  zamówień publicznych

o wartości  szacunkowej  nieprzekraczającej  kwoty 30 000 euro ( zarządzenie  nr  08/ 2014

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.

3.  Integralnymi składnikami niniejszej umowy są : oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;
4.  Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Załączniki do zapytania ofertowego:

1.Przedmiar robót

2. Formularz oferty

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

4. Oświadczenie

5. Wykaz robót budowlanych

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu

7. oświadczenie o braku powiązań

8. Projekt umowy

Zawiercie, dn. 19.09.2019 r.

Dyrektor

PCPR w Zawierciu

/-/ Adam Witas

Załącznik nr 2 -formularz ofertowy

Formularz ofertowy

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba oferenta)

składa ofertę na wykonanie: Przebudowa głównego wejścia do budynku PCPR w Zawierciu oraz przebudowy istniejących sanitariatów w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Na niżej wymienionych warunkach:

1. Cena brutto za wykonanie prac remontowych zgodnie z przedmiarem robót:

…..............................................zł

w tym podatek VAT 23%                        …..............................................zł

cena netto                                                …..............................................zł

słownie:.............................................................................................................................

2. Udzielona gwarancja …....................................................................................................

(liczona od daty odbioru końcowego)

3. Oświadczam, że cena brutto za przedmiot zamówienia w pkt.1 niniejszego formularza zawiera

wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Wykonawca w przypadku wyboru oferty.

4. Oświadczam,że zapoznałem się z przedmiarem robót oraz projektem umowy i nie w noszę do

niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

…..............................dnia........................

(miejscowość,data)

…..............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 3 wykaz osób

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Nazwisko i imię | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa do dysponowania osobami (np.umowa o pracę) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…....................dnia.............................

…..............................................................

Załącznik nr 4 -oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień

Oświadczenie

Oświadczam, żę osoby wskazane w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

„Przebudowa głównego wejścia do budynku PCPR w Zawierciu oraz przebudowy istniejących sanitariatów w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych”

posiadają wymagane uprawnienia.

….............................dn..............................

…..............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

/

Załącznik nr 5 -wykaz robót budowlanych

Wykaz robót budowlanych

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające,że roboty zostały wykonane zgodnie       z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, np. referencje.

| L.p | Opis wykonanych robót budowlanych | Inwestor/ odbiorca | Wartość zadania | Data i miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jednocześnie oświadczam, że wykonując wymienione powyżej zamówienia nie wyrządziłem szkody wynikającej z nienależytej staranności w ich wykonaniu oraz nie spowodowałem szkody nie  wykonując zamówienia.

…....................dnia.............................

…..............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 6-oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:

„Przebudowa głównego wejścia do budynku PCPR w Zawierciu oraz przebudowy istniejących sanitariatów w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych”

- oświadczam,że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- oświadczam,że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do

wykonania niniejszego zamówienia;

- oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

….............................dn....................................

…..............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 7-  Oświadczenie o braku powiązań

Wykonawca	….........................................

		……………………….........

		….........................................

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | „Przebudowa głównego wejścia do budynku PCPR w Zawierciu oraz przebudowy istniejących sanitariatów w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych” |
| --- | --- |

Ja niżej podpisany …......................................................., oświadczam, że na dzień składania oferty nie jestem powiązany ani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 
a  Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miejscowość i data:............................ 		…..............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 8-projekt umowy

Umowa nr …............/2019

Zawarta w dniu ………............ w Zawierciu pomiędzy:

Powiatem Zawierciańskim, w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie              w Zawierciu ,  ul. Daszyńskiego 4, 42 – 400 Zawiercie

reprezentowanym przez:

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu – Adama Witasa

przy udziale Głównej Księgowej Elżbiety Orszańskiej

Zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

1.Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty remontowe pn.„Przebudowa

głównego wejścia do budynku PCPR w Zawierciu oraz przebudowy istniejących

sanitariatów w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych” zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa przedmiar robót (załącznik nr 1 do umowy), który

zawiera m.in.:

1. Ciągi komunikacyjne:

- położenie posadzki antypoślizgowej w 3 pokojach i na korytarzu

- poszerzenie drzwi wejściowych do pokoi

2.  Sanitariat dla osób niepełnosprawnych:

- wydzielenie pomieszczenia-zamontowanie  stolarki drzwiowej o szer.min.90 cm

- ułożenie posadzki antypoślizgowej

- montaż pochwytów dla niepełnosprawnych

- montaż w-coraz umywalki przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

- wykonanie niezbędnych prac budowlanych

3. Przebudowa wejścia:

- zmiana drzwi wejściowych, poszerzenie podestu, likwidacja progu

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się :

a) wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy, oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, przy zastosowaniu

obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm,

b) naprawić i przywrócić stan pierwotny robót w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez

Wykonawcę przedmiotu umowy, jego części lub uszkodzeń innych urządzeń związanych

z realizacją umowy,

c) Wykonawca  zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych niniejszą

umową wyłącznie wyrobów i materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie

zgodnie    z przepisami ustawy z dnia 07.07 1994r. O wyrobach budowlanych

(Dz.U. Z2014r., poz. 883 z późn.zm.),

d) na każde żądanie Zamawiającego okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat

na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 3

1. Strony ustalają :

a) termin rozpoczęcia prac …........................

b) termin zakończenia prac - 15.12.2019r

2. Terminy ustalone w ust. 1 mogą ulec zmianie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień

wynikających z:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo

zachowania należytej staranności,

3. Wykonawca w każdym przypadku ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni od

powstania szkody zawiadomić Zamawiającego na piśmie o zagrożeniu dotrzymania terminu

realizacji robót.

4.W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień Strony ustalają nowe terminy

realizacji z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi

przerw postoju.

5.Termin zakończenia prac może ulec zmianie tylko za obopólnym porozumieniem stron.

§ 4

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do zapoznania się u Wykonawcy z przebiegiem realizacji

zamówienia i uzyskiwanymi wynikami. Zamawiający w tym celu wyznacza swojego

przedstawiciela w osobie:

a) Inspektor Nadzoru …........................................

2. Wykonawca upoważnia do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizowanej

umowy osoby:

a) Kierownik budowy …...................................

…...................................................................

§ 5

1. Strony ustalają wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy robót remontowych  w wysokości

brutto: ….......................................złotych

słownie..........................................................

w tym : podatek VAT …...............................złotych.

wynagrodzenie netto........................złotych

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje w całości wykonanie przedmiotu umowy.

§ 6

1. Odbiór prac dokonany będzie komisyjnie w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia

Zamawiającego o przygotowaniu  prac do odbioru. Odbiór stwierdzony będzie protokołem

zdawczo-odbiorczym.

2. Obustronnie zaakceptowany protokół odbioru wykonanych robót upoważnia Wykonawcę do

wystawienia faktury.

3.Wykonawca wystawi fakturę po bezusterkowym odbiorze całości przedmiotu umowy, wskazując

dane  w sposób następujący:

Nabywca:							Odbiorca:

Powiat Zawierciański						Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Sienkiewicza 34					               w Zawierciu

42-400 Zawiercie                                                                                    42-400 Zawiercie

NIP: 6492296830						ul. Daszyńskiego 4

4.Faktury i inne dokumenty  finsnowo-księgowe, które nie będą zawierać określenia stron

zgodnego z powyższym wzorem będą uznawane w sposób nieprawidłowy i będą odsyłane do

wystawcy ( Wykonawcy).

5. Wynagrodzenie będzie zapłacone po bezusterkowym odbiorze całości przedmiotu zamówienia,

przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej

faktury. Środki zostaną przekazane Wykonawcy na rachunek  wskazany na otrzymanej fakturze.

6.Wykonawca nie może bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego scedować

swoich  wierzytelności z niniejszej umowy.

§ 7

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę zgodnie ze swoją ofertą, wykonania robót

podwykonawcom, do zawarcia umowy przez Wykonawcę o roboty z podwykonawcami

wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

2. Wykonawca zwróci się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na

zawarcie umowy z podwykonawcą, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu niniejszej

umowy. Wykonawca wraz z wnioskiem przedstawi Zamawiającemu projekt umowy

z podwykonawcą a podwykonawca  i wskaże zakres prac powierzonych do wykonania

podwykonawcy. Projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien

w szczególności uwzględniać wymagania Zamawiającego związane z warunkami wykonania

i odbioru robót, gwarancją oraz terminami wykonania robót i terminami zapłaty za wykonanie

roboty, które powinny być spójne z warunkami niniejszej umowy.

3. Zamawiający może w terminie 7 dni od otrzymania wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie

umowy z podwykonawcą zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenie i żądać zmiany podwykonawcy lub

umowy z nim.

4. Jeżeli zamawiający  w terminie określonym  w ust. 3 nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń,

uważa się że wyraził zgodę  na zawarcie umowy z podwykonawcą.

5. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą  powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

6.Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia

należytego podwykonawcy.

7. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i przepisów prawa.

8.Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą stosuje się zasady

określone w ust. 1-7 niniejszej umowy.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia

przedmiotu umowy określonego w § 5 ust 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu

z § 3 ust.1 lit.b,

b. za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia przedmiotu umowy

określonego w §  5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez

Zamawiającego na usunięcie wad,

c. za odstąpienie od umowy, rozwiązanie lub wypowiedzenie, z winy Wykonawcy 10%

wynagrodzenia przedmiotu umowy określonego w  §  5 ust. 1.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktury wystawionej przez

Wykonawcę.

3. Jeżeli kara nie pokryje powstałej szkody, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie

uzupełniające na zasadach ogólnych.

§ 9

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela pełnej gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od

daty bezusterkowego końcowego odbioru robót.

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą eksploatacją.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterkę w terminie 7 dni od daty

otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

4. W przypadku gdy Wykonawca otrzyma pismo od Zamawiającego o zaistniałej usterce i nie

podejmie działań w celu usunięcia usterki w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma,

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia zaistniałej usterki na koszt Wykonawcy,

bez utraty prawa do gwarancji.

§ 10

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane tylko na piśmie w drodze aneksu- pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 12

Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy dla Zamawiającego Sąd. Strona kierująca wniosek na drogę postępowania sądowego winna uprzednio podjąć próbę mediacji w celu rozstrzygnięcia rozbieżności.

§ 13

Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki: formularz ofertowy Wykonawcy i przedmiar robót.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                        WYKONAWCA